BIRŠTONO MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ, PRELIMINARIAI  DALYVAUSIANČIŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTE, SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Namo adresas | Namo bendrasis naudingasis plotas, m2 | Aukštų skaičius | Butų skaičius | Namo serija, numeris | Šilumos suvartojimas kWh/m2 2011-2012 m. vidurkis | Namo valdymo forma (bendrija, JVS, administratorius) | Gyventojų, gaunančių kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį skaičius, vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basanavičiaus g. 1 | 511,26 | 2 | 12 |  | 165,42 | Administratorius | 5 |  |
| 2 | Vilniaus g. 10 | 1429,42 | 2-4 | 28 |  | 215,94 | Administratorius | 6 |  |
| 3 | Jaunimo g. 3 | 1171,44 | 2 | 31 |  | 205,88 | Administratorius | 3 |  |
| 4 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 7 | 536,50 | 4 | 12 |  | 196,62 | Administratorius | 6 |  |
| 5 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 23A | 1150,40 | 2-3 | 22 |  | 193,74 | Administratorius | 6 |  |
| 6 | Kęstučio g. 25 | 1183,74 | 3-5 | 22 |  | 189,47 | Administratorius | 4 |  |
| 7 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 | 1752 | 3-5 | 32 |  | 174,12 | Bendrija | 5 |  |
| 8 | Druskupio g. 4 | 821,80 | 5 | 13 |  | 160,37 | Administratorius | 4 |  |
| 9 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 23 | 825,35 | 4 | 13 |  | 158,35 | Administratorius | 3 |  |
| 10 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 23B | 830,48 | 4 | 13 |  | 151,16 | Administratorius | 3 |  |
| 11 | Kęstučio g. 7 | 554,68 | 2 | 12 |  | 176,22 | Administratorius | 8 |  |
| 12 | Kęstučio g. 9 | 536,74 | 3 | 12 |  | 161,57 | Administratorius | 3 |  |
| 13 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 | 1255,42 | 3 | 22 |  | 173,17 | Administratorius | 2 |  |
| 14 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 8 | 608,45 | 2 | 11 |  | 165,01 | Administratorius | 3 |  |
| 15 | Lelijų g. 4 | 602,90 | 3 | 13 |  | 161,15 | Administratorius | 7 |  |
| 16 | Tulpių g. 3A | 588,49 | 3 | 12 |  | 156,36 | Administratorius | 3 |  |

Birštono savivaldybės administracijos direktorius						Valentinas Vincas Revuckas

Parengė: Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausias specialistas  Edvardas Citvaras, 2013-03-18.